Опросный лист

Основные технические данные «Панель автоматического включения резерва (АВР)»

| Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение на вводе, В |  |
| Напряжение цепи управления, В |  |
| Номер панели по каталогу |  |
| Сборные шины | ном. ток, А |  |
|  | динамическая стойкость, кА |  |
|  | сечении, мм |  |
| Марка и сечение вводных линий |  |
| Номер схемы вторичных соединений |  |
| Аппаратура включения вводов | рубильник |  |
|  | автомат |  |
| Марка вводного устройства |  |
| Необходимость контрольных приборов | На вводе | вольтметр, V |  |
|  |  | амперметр, A |  |
|  |  | счетчик, Wh |  |
|  | На обоих вводах | вольтметр, V |  |
|  |  | амперметр, A |  |
|  |  | счетчик, Wh |  |
|  | После АВР | вольтметр, V |  |
|  |  | амперметр, A |  |
|  |  | счетчик, Wh |  |
| Необходимость установки после АВР | рубильник |  |
|  | автомат |  |
| При наличии распределения: Тип, марка, количество, номинальный ток аппаратуры распределения | 1 фазные |  |
|  | 3 фазные |  |
| Габариты |  |
| Конструкционное исполнение шкафа | навесной |  |
|  | встраиваемый |  |
|  | напольный |  |
| Степень защиты оболочки шкафа | IP31 |  |
|  | IP54 |  |
| Реквизиты заказчика | Наименование организации |  |
|  | Телефон |  |
|  | E-mail |  |
|  | Контактное лицо |  |
|  | Дата |  |
| Желаемые сроки исполнения заказа |  |
| Доставка | самовывоз |  |
|  | наша |  |